超高端三维彩色多普勒超声系统全身机（一）

| 一、主要用途 主要用于腹部、泌尿、妇产科、心脏、肌骨、小器官、血管、儿科、急诊、麻醉等方面的临床诊断和科研教学工作，具备世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二、主要参数 |  |  |
|  | 超高端三维彩色多普勒心血管机主机参数 | 要求说明 |
|  | 主机屏幕高分辨率液晶显示器 | ≥21英寸 |
|  | 触摸屏 | ≥12英寸 |
|  | 数字化二维灰阶成像单元 | 像素≥256灰阶 |
|  | 数字化M型成像单元 |  |
|  | 数字化彩色多普勒血流成像单元 |  |
|  | 数字化频谱多普勒显示和分析单元 |  |
|  | 数字化能量多普勒显示和分析单元 |  |
|  | 空间复合成像技术 |  |
|  | 斑点噪声抑制技术 |  |
|  | 一键优化技术 |  |
|  | 脉冲反相谐波成像 |  |
|  | 解剖M型 |  |
|  | 组织多普勒显示和分析单元 |  |
|  | 高分辨率或高清微视或超微血流成像技术、支持立体血流 |  |
|  | 智能全程聚焦技术 |  |
|  | 弹性成像技术及分析单元 |  |
|  | 造影成像技术及定量分析单元 |  |
|  | 心脏测量分析单元 |  |
|  | 数字化频谱多普勒显示及分析单元（包括PW、CW和HPRF） |  |
|  | 配三维软件 |  |
| 2. | 探头参数 |  |
| 2.1 | 激活探头接口 | ≥4个 |
| 2.2 | 腹部单晶体探头（壹把） |  |
| 2.3 | 经阴道超声探头（壹把） |  |
| 2.4 | 高频浅表乳腺探头（壹把） | 12MHZ左右 |
| 2.5 | 经胸小儿心脏探头（壹把） |  |
| 三、 | 外置超声工作站一套 |  |
| 四、 | 整机维保叁年 |  |
| 五、 | 其它技术参数及应用软件，探头配置各厂家可自行提供 |  |

超高端三维彩色多普勒超声系统全身机（二）

| 一、主要用途 主要用于腹部、泌尿、妇产科、心脏、肌骨、小器官、血管、儿科、急诊、麻醉等方面的临床诊断和科研教学工作，具备世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二、主要参数 |  |  |
| - 1. | 超高端三维彩色多普勒心血管机主机参数 | 要求说明 |
| - 1.1. | 主机屏幕高分辨率液晶显示器 | ≥21英寸 |
| - 1.2. | 触摸屏 | ≥12英寸 |
| - 1.3. | 数字化二维灰阶成像单元 | 像素≥256灰阶 |
| - 1.4. | 数字化M型成像单元 |  |
| - 1.5. | 数字化彩色多普勒血流成像单元 |  |
| - 1.6. | 数字化频谱多普勒显示和分析单元 |  |
| - 1.7. | 数字化能量多普勒显示和分析单元 |  |
| - 1.8. | 空间复合成像技术 |  |
| - 1.9. | 斑点噪声抑制技术 |  |
| - 1.10. | 一键优化技术 |  |
| - 1.11. | 脉冲反相谐波成像 |  |
| - 1.12. | 解剖M型 |  |
| - 1.13 . | 组织多普勒显示和分析单元 |  |
| - 1.14. | 高分辨率或高清微视或超微血流成像技术、支持立体血流 |  |
| - 1.15. | 智能全程聚焦技术 |  |
| - 1.16. | 弹性成像技术及分析单元 |  |
| - 1.17. | 造影成像技术及定量分析单元 |  |
| - 1.18. | 心脏测量分析单元 |  |
| - 1.19. | 数字化频谱多普勒显示及分析单元（包括PW、CW和HPRF） |  |
| - 1.20. | 配三维软件 |  |
| 2. | 探头参数 |  |
| 2.1. | 激活探头接口 | ≥4个 |
| 2.2. | 腹部单晶体探头（壹把） |  |
| 2.3. | 经阴道超声探头（壹把） |  |
| 2.4. | 高频浅表乳腺探头（壹把） | 16-24MHZ左右 |
| 2.5. | 小儿颅脑探头（壹把） |  |
| 三、 | 外置超声工作站一套 |  |
| 四、 | 整机维保叁年 |  |
| 五、 | 其它技术参数及应用软件，探头配置各厂家可自行提供 |  |

超高端三维彩色多普勒超声系统全身机（三）

| 一、主要用途 主要用于腹部、泌尿、妇产科、心脏、肌骨、小器官、血管、儿科、急诊、麻醉等方面的临床诊断和科研教学工作，具备世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二、主要参数 |  |  |
| - 1 | 超高端三维彩色多普勒心血管机主机参数 | 要求说明 |
| - 1.1. | 主机屏幕高分辨率液晶显示器 | ≥21英寸 |
| - 1.2. | 触摸屏 | ≥12英寸 |
| - 1.3. | 数字化二维灰阶成像单元 | 像素≥256灰阶 |
| - 1.4. | 数字化M型成像单元 |  |
| - 1.5. | 数字化彩色多普勒血流成像单元 |  |
| - 1.6. | 数字化频谱多普勒显示和分析单元 |  |
| - 1.7. | 数字化能量多普勒显示和分析单元 |  |
| - 1.8. | 空间复合成像技术 |  |
| - 1.9. | 斑点噪声抑制技术 |  |
| - 1.10. | 一键优化技术 |  |
| - 1.11. | 脉冲反相谐波成像 |  |
| - 1.12. | 解剖M型 |  |
| - 1.13 . | 组织多普勒显示和分析单元 |  |
| - 1.14. | 高分辨率或高清微视或超微血流成像技术、支持立体血流 |  |
| - 1.15. | 智能全程聚焦技术 |  |
| - 1.16. | 弹性成像技术及分析单元 |  |
| - 1.17. | 造影成像技术及定量分析单元 |  |
| - 1.18. | 心脏测量分析单元 |  |
| - 1.19. | 数字化频谱多普勒显示及分析单元（包括PW、CW和HPRF） |  |
| - 1.20. | 配三维软件 |  |
| 2. | 探头参数 |  |
| 2.1 | 激活探头接口 | ≥4个 |
| 2.2 | 腹部单晶体探头（壹把） |  |
| 2.3 | 经阴道超声探头（壹把） |  |
| 2.4 | 高频浅表乳腺探头（壹把） | 16-24MHZ左右 |
| 2.5 | 小儿髋关节探头（壹把） |  |
| 三、 | 外置超声工作站一套 |  |
| 四、 | 整机维保叁年 |  |
| 五、 | 其它技术参数及应用软件，探头配置各厂家可自行提供 |  |