医用空气加压氧舱技术要求

1、氧舱结构模式：三舱七门式，直列式布局。

2、采用12+10+4（26人舱）舱体模式。

3、采用医用氧舱低阻力供氧方式；单人单管供氧。排氧方式：缓冲式舱外排氧。

4、要求舱内座椅可以任意固定和拆卸，便于停放担架或ICU病床。

5、舱内配全方位对讲麦克，每舱室不少于2套。

6、舱室内每座位设置无断点生物电导联装置；满足患者使用心电监护仪的需求。

7、进舱气体质量满足国家相关规范标准中规定空气质量指标要求。配置检测系统，满足进舱气体质量检测需要。

8、配置舱内空调并且安装减震消音器。

9、配置高清网络摄像机对舱内无视角监视图像。

10、配置消防系统满足消防要求。