霉菌培养箱技术参数

- 温度范围：5°C~50°C

- 温度均匀度：±2°C

- 温度波动度：±1°C

- 加湿方式：加湿盘加水后自然蒸发

- 箱内循环方式：微风搅拌方式

- 温度显示精度：0.1°C

- 温度控制精度：±0.1°C

- 报警类型：超温报警、温度探头损坏报警

- 内部尺寸W×D×H（cm）：45×42×85

- 内部容积（L）：160

- 外部尺寸W×D×H（cm）：59×63.4×137.5

- 搁板：3

- 功率（W）：345

- 电源：1Ø 220V 50Hz