## Sheet1
遴选耗材表
遴选耗材名称 | 规格型号 | 主要用途 | 主要使用科室 | 备注
医用激光光纤 |  | 该产品与适用的一用激光治疗设备配套使用，传输激光器的能量用于激光手术 | 手术室 | 能够与上海瑞柯恩医疗激光主机SRM-T120F、SRM-H3B适配（Raykeen-272、Raykeen-550）
一次性使用脑电传感器 |  | 本传感器通过获取脑电信号检测脑部状态，提供麻醉深度参考数据 | 手术室 | 能够与浙江一洋医疗科技ConViewYY-106主机设备通用适配